| INTERVAREM CE |  |  |  |  |  | -10 +99 °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mục | Dung tích (l) | Áp xuất (bar) | Kết nối Connection | Kích thước (mm) | Bao bì (m3) | SL/pallet |
|  | VERTICALI - VERTICAL |  |  |  |  |  |  |
|  | S2005361CS000000 | 5* | 8 | 1“ | 160x332 | 0,010 | 210 |
|  | S2008361CS000000 | 8 | 8 | 1“ | 200x348 | 0,015 | 144 |
|  | S2012361CS000000 | 12 | 8 | 1“ | 270x308 | 0,024 | 84 |
|  | S2019361CS000000 | 19 | 8 | 1“ | 270x415 | 0,031 | 63 |
|  | S2020361CS000000 | 20 | 8 | 1“ | 250x500 | 0,038 | 56 |
|  | S2024361CS000000 | 24 | 8 | 1“ | 351x358 | 0,045 | 54 |
|  | S2025361CS000000 | 25 | 8 | 1“ | 290x472 | 0,041 | 63 |
|  | S2040361CS000000 | 40 | 8 | 1“ | 320x595 | 0,066 | 36 |
|  | ORIZZONTALI - HORIZONTAL |  |  |  |  |  |  |
|  | S2H19361CS0BP000 | 19 | 8 | 1” | 300x418 | 0,038 | 63 |
|  | S2H20361CS0BP000 | 20 | 10 | 1” | 274x497 | 0,038 | 56 |

| Bình giãn nở màng có thể thay thế cho nước uống Mặt bích bằng thép carbon mạ kẽm Nạp trước: 2 bar (dọc), 1,5 bar (ngang) *Dấu CE không áp dụng trên 5 lít. | Replaceable membrane expansion vessels for potable water Galvanized carbon steel flange Precharge: 2 bar (vertical), 1.5 bar (horizontal) *CE mark not applyable on 5 lts. model |
| --- | --- |

SENZA MANUTENZIONE

MAINTENANCE-FREE

DOPPIA TENUTA

DOUBLE SEAL

DIAFRAMMA IN BUTILE

BUTYL DIAPHRAGM

RIVESTIMENTO INTERNO SINTETICO

SYNTHETIC INTERNAL LINER

VERNICE AD ALTA RESISTENZA RAL9001

HIGH RESISTANCE PAINTING RAL9001

RACCORDO IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL CONNECTION

AQUAVAREM 19 litri

Serbatoio con membrana a diaframma e rivestimento interno utilizzabile come vaso di espansione per impianti di acqua calda sanitaria e/o impianti di autoclave collegati all'elettropompa

AQUAVAREM 19 liters

The Aquavarem tank have a diaphragm membrane for potable water and an internal protection so that it can be used as pressure tank for water booster systems and hot potable water

| AQUAVAREM |  |  |  |  | -10 +130 °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mục | Dung tích (l) | Áp xuất (bar) |  | Kết nối Connection | Kích thước (mm) |  |
| UD0193FCS4000000 | 19 | 10 |  | 1“ GAS | 252 | 462 |
| Raccordo in acciaio inox Precarica 2 bar Membrana a diaframma in butile 5 anni di garanzia |  |  | Stainless steel connection Precharge pressure: 2 bar Butyl diaphragm membrane 5-year warranty |  |  |  |

2

| MAXIVAREM LS CE |  |  |  |  |  | -10 +99 °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mục | Dung tích (l) | Áp xuất (bar) | Kết nối Connection | Kích thước (mm) | Bao bì (m3) | SL/pallet |
|  | VERTICALI - VERTICAL |  |  |  |  |  |  |
|  | US040361CS000000 | 40 | 10 | 1” | 320x750 | 0,085 | 18 |
|  | US050361CS000000 | 50 | 10 | 1“ | 379x759 | 0,126 | 15 |
|  | US060361CS000000 | 60 | 10 | 1“ | 379x825 | 0,131 | 15 |
|  | US080361CS000000 | 80 | 10 | 1“ | 450x789 | 0,170 | 15 |
|  | US100361CS0PA000 | 100* | 10 | 1“ | 450x910 | 0,200 | 15 |
|  | US100361CS000000 | 100 | 10 | 1“ | 450x910 | 0,200 | 15 |
|  | US150461CS000000 | 150 | 10 | 1” ½ | 554x1040 | 0,340 | 8 |
|  | US200461CS000000 | 200 | 10 | 1” ½ | 554x1250 | 0,407 | 8 |
|  | US300461CS000000 | 300 | 10 | 1” ½ | 624x1370 | 0,596 | 6 |
|  | US500461CS000000 | 500 | 10 | 1” ½ | 775x1460 | 0,900 | 1 |
|  | US750461CS000000 | 750 | 10 | 1” ½ | 790x1925 | 1,300 | 1 |
|  | USN10H61CS000000 | 1000 | 10 | 2” | 945x1912 | 1,900 | 1 |
|  | USN20H61CS000000 | 2000 | 10 | 2” | 1280x2080 | 3,720 | 1 |
|  | ORIZZONTALI - HORIZONTAL |  |  |  |  |  |  |
|  | US041361CS000000 | 40 | 10 | 1“ | 352x595 | 0,071 | 36 |
|  | US051361CS000000 | 50 | 10 | 1“ | 410x610 | 0,104 | 25 |
|  | US061361CS000000 | 60 | 10 | 1“ | 410x670 | 0,114 | 20 |
|  | US081361CS000000 | 80 | 10 | 1“ | 479x637 | 0,157 | 20 |
|  | US101361CS000000 | 100 | 10 | 1“ | 485x756 | 0,183 | 15 |
|  | US201461CS000000 | 200 | 10 | 1” ½ | 602x1038 | 0,380 | 8 |
|  | US301461CS000000 | 300 | 10 | 1” ½ | 654x1188 | 0,509 | 6 |

NEW

NEW

| Bình áp lực dạng màng có thể thay thế cho nước uống Mặt bích bằng thép cacbon mạ kẽm nạp trước 2 thanh Màu xanh theo yêu cầu * không có kết nối hàng đầu | Replaceable membrane pressure tanks for potable water Galvanized carbon steel flange 2 bar precharge Blue color on demand * without top connection |
| --- | --- |

| MAXIVAREM LS non certificati CE - not CE-marked |  |  |  |  |  | -10 +99 °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mục | Dung tích (l) | Áp xuất (bar) | Kết nối Connection | Kích thước (mm) | Bao bì (m3) | SL/pallet |
|  | S3750461CS000000 | 750 | 10 | 1” ½ | 790x1925 | 1,300 | 1 |
|  | S3N10H61CS000000 | 1000 | 10 | 2” | 945x1913 | 1,900 | 1 |
|  | S3N15H61CS000000 | 1500 | 10 | 2” | 1150x2080 | 3,020 | 1 |
|  | S3N20H61CS000000 | 2000 | 10 | 2” | 1280x2080 | 3,720 | 1 |
|  | S3N30H61CS000000 | 3000 | 10 | 2” | 1250x2710 | 4,500 | 1 |

| Bình áp lực dạng màng có thể thay thế cho nước uống Mặt bích bằng thép cacbon phủ nạp trước 2 thanh Màu xanh theo yêu cầu | Replaceable membrane pressure tanks for potable water Coated carbon steel flange 2 bar precharge Blue color on demand |
| --- | --- |

3

| PLUSVAREM 16 BAR |  |  |  |  |  | -10 +99 °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mod.8-20 L Mod.50-500 L Mod.1000 L | Mục | Dung tích (l) | Áp xuất (bar) | Kết nối Connection | Kích thước (mm) | Bao bì (m3) | SL/pallet |
|  | S5008361CS000000 | 8 | 16 | 1“ | 200x320 | 0,015 | 144 |
|  | S5020361CS000000 | 20 | 16 | 1“ | 250x509 | 0,038 | 56 |
|  | S5050361CS000000 | 50 | 16 | 1“ | 379x759 | 0,126 | 15 |
|  | S5080361CS000000 | 80 | 16 | 1“ | 450x789 | 0,170 | 15 |
|  | S5100361CS000000 | 100 | 16 | 1” | 450x910 | 0,200 | 15 |
|  | S5200461CS000000 | 200 | 16 | 1” ½ | 554x1250 | 0,407 | 8 |
|  | S5300461CS000000 | 300 | 16 | 1” ½ | 624x1370 | 0,596 | 6 |
|  | S5500461CS000000 | 500 | 16 | 1” ½ | 775x1460 | 0,900 | 1 |
|  | S5750461CS000000 | 750 | 16 | 1” ½ | 790x1925 | 1,300 | 1 |
|  | S5N10H61CS000000 | 1000 | 16 | 2” | 945x1912 | 1,900 | 1 |

| Bình áp lực màng có thể thay thế cho hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống điều áp nước Mặt bích thép carbon mạ kẽm; nạp trước 2 thanh | Replaceable membrane pressure tanks for fire protection systems and water pressurizing systems Galvanized carbon steel flange; 2 bar precharge |
| --- | --- |

| PLUSVAREM 22 BAR |  |  |  |  |  | -10 +99 °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mục | Dung tích (l) | Áp xuất (bar) | Kết nối Connection | Kích thước (mm) | Bao bì (m3) | SL/pallet |
|  | S7100361CS000000 | 100 | 22 | 1” | 450x910 | 0,200 | 15 |
|  | S7200461CS000000 | 200 | 22 | 1” ½ | 554x1250 | 0,407 | 8 |
|  | S7300461CS000000 | 300 | 22 | 1” ½ | 624x1370 | 0,596 | 6 |
|  | S7500461CS000000 | 500 | 22 | 1” ½ | 775x1460 | 0,900 | 1 |

| Bình áp lực màng có thể thay thế cho hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống điều áp nước Mặt bích thép carbon mạ kẽm; nạp trước 2 thanh | Replaceable membrane pressure tanks for fire protection systems and water pressurizing systems Galvanized carbon steel flange; 2 bar precharge |
| --- | --- |

| PLUSVAREM 25 BAR |  |  |  |  |  | -10 +99 °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mod. 25 L | Mục | Dung tích (l) | Áp xuất (bar) | Kết nối Connection | Kích thước (mm) | Bao bì (m3) | SL/pallet |
|  | S8025361CS000000 | 25 | 25 | 1“ | 260x465 | 0,040 | 63 |
|  | S8060361CS000000 | 60 | 25 | 1” | 380x810 | 0,130 | 15 |
|  | S8080361CS000000 | 80 | 25 | 1“ | 450x910 | 0,170 | 15 |
|  | S8100361CS000000 | 100 | 25 | 1“ | 450x990 | 0,200 | 15 |
|  | S8200V61CS000000 | 200 | 25 | 1” ¼ | 600x1120 | 0,400 | 8 |
|  | S8300V61CS000000 | 300 | 25 | 1” ¼ | 640x1230 | 0,600 | 6 |
|  | S8500V61CS000000 | 500 | 25 | 1” ¼ | 750x1500 | 0,900 | 1 |

| Bình áp lực màng có thể thay thế cho hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống điều áp nước Mặt bích thép carbon mạ kẽm; nạp trước 2 thanh | Replaceable membrane pressure tanks for fire protection systems and water pressurizing systems Galvanized carbon steel flange; 2 bar precharge |
| --- | --- |

4

| INOXVAREM CE |  |  |  |  |  | -10 +99 °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mục | Dung tích (l) | Áp xuất (bar) | Kết nối Connection | Kích thước (mm) | Bao bì (m3) | SL/pallet |
|  | VERTICALI - VERTICAL |  |  |  |  |  |  |
|  | V2001860S4000000 | 1 | 8 | 1/2” | 114x188 |  |  |
|  | V2002860S4000000 | 2 | 8 | 1/2” | 135x225 |  |  |
|  | V2008260S4000000 | 8 | 8 | 3/4” | 200x340 |  |  |
|  | V2020360S4000000 | 20 | 8 | 1“ | 250x500 | 0,040 | 56 |
|  | V2050360S4000000 | 50 | 8 | 1“ | 365x863 | 0,131 | 15 |
|  | V2100360S4000000 | 100 | 8 | 1“ | 480x925 | 0,240 | 15 |
|  | V2200460S4000000 | 200 | 8 | 1” ½ | 540x1280 | 0,400 | 8 |
|  | V2300460S4000000 | 300 | 8 | 1” ½ | 635x1385 | 0,600 | 6 |
|  | V2500460S4000000 | 500 | 8 | 1” ½ | 780x1450 | 0,900 | 1 |
|  | ORIZZONTALI - HORIZONTAL |  |  |  |  |  |  |
|  | V2H20360S40BP000 | 20 | 8 | 1“ | 274x500 | 0,040 | 56 |
|  | V2051360S4000000 | 50 | 8 | 1“ | 450x545 | 0,104 | 25 |
|  | V2101360S4000000 | 100 | 8 | 1“ | 525x745 | 0,200 | 15 |
|  | V2201460S4000000 | 200 | 8 | 1” ½ | 610x1095 | 0,400 | 8 |

| Vasi di espansione in acciaio inox AISI 304 per sollevamento, acqua calda sanitaria, bollitori, elettropompe Membrana intercambiabile per acqua potabile; Flangia in acciaio inox Precarica 2 bar | Stainless steel AISI 304 expansion vessels for booster systems, hot potable water, boilers, pumps Replaceable membrane for potable water Stainless steel flange 2 bar precharge |
| --- | --- |

FLOW-VALVE

Valvola di ricircolo e chiusura del sistema in caso di manutenzione del serbatoio

Recirculation valve and closure of the system in case of tank maintenance

| Mã/Code | Modello/Model |
| --- | --- |
| ACFWV06000000000 | Flow-valve per 60-80-100 L 1” GAS Flow-valve for 60-80-100 L 1” GAS |
| ACFWV15000000000 | Flow-valve per 150-200-300-500-750 L 1” 1/2 GAS Flow-valve for 150-200-300-500-750 L 1” 1/2 GAS |

5

100 % Made in Italy

CONTATTI:

# CONTACTS:

NOTE:

# NOTES:

## Official distributor for Vietnam:

VINATESCO GROUP

## Ðịa chỉ: Số 11 Khu TT học viện chính trị quân sự, Trung Vãn, Từ Liêm, Hà Nội Ðiện thoại: (84-4) 35577313

www.vinapump.com sale@vinapump.com

05/17 - 100

facebook.com/varemspa	youtube.com/VaremSpaOfficial	linkedin.com/company/varem-spa